Název subjektu: Český metrologický institut

Název objektu: Zkušební laboratoř ČMI

Číslo akreditovaného objektu: 1341

Osvědčení o akreditaci č.: 393/2024

Oblast akreditace: Zkušební laboratoř – ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Aktualizováno dne: 15. 10. 2024

Pracoviště zkušební laboratoře:

1.	Oblastní inspektorát Praha	Radiová 1136/3, 102 00 Praha 10 – Hostivař

vč. pracoviště v budově IZ	Radiová 1288/1a, 102 00 Praha 10 - Hostivař

2.	Oblastní inspektorát Brno	Okružní 31, 638 00 Brno

3.	Laboratoře primární metrologie Praha	V Botanice 4, 150 72 Praha 5

vč. pracoviště laboratoř Hvožďanská	Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha – Chodov

4.	TESTCOM Praha	Hvožďanská 2053/3, 148 01 Praha – Chodov

5.	Oblastní inspektorát Pardubice	Průmyslová 455, 530 03 Pardubice

6.	Oblastní inspektorát Jihlava	Romana Havelky 294/17, 586 01 Jihlava

1.	Oblastní inspektorát Praha

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanovení složení plynu plynovou chromatografií s TCD a FID a výpočet jeho fyzikálně chemických parametrů (spalné teplo, výhřevnost, Wobbeho index, hutnota, hustota) | 114-MP-C003, kap. 5.2, 5.4.1, 5.5 (ČSN EN ISO 6974-4; ČSN EN ISO 6976) | Zemní plyn | A, B, D |
| 2 | Stanovení sirných složek plynovou chromatografií s SCD | 114-MP-C003, kap. 5.3 (ČSN EN ISO 19739) | Plynné směsi/ zemní plyn | A, B, D |
| 3 | Stanovení složení plynné směsi plynovou chromatografií s TCD a FID | 114-MP-C003, kap. 5.4.2 (ČSN EN ISO 6974-4) | Binární směs CO, CO2, O2 nebo propanu v dusíku | A, B, D |
| 4 | Stanovení obsahu ethanolu plynovou chromatografií s FID | 114-MP-C006, kap. 5.4 (ČSN ISO 8573-6) | Plynná směs etanol v dusíku | A, B, D |
| 5 | Měření tepelné vodivosti a tepelného odporu | 112-MP-C007(ISO 8302; ČSN EN 12667) ČSN P CEN/TS 15548-1) | Deskové materiály o tloušťce (5 až 51) mm | A, B, D |
| 6 | Stanovení stupně odolnosti |  |  |  |
| 6.1 | Stanovení stupně odolnosti – zkouška odolnosti vůči vlivu teploty | 135-MP-C037, kap. 6 (ISO 2919; ISO 9978) | Uzavřený radionuklidový zdroj | A, B, D |
| 6.2 | Stanovení stupně odolnosti – zkouška odolnosti vůči vlivu vnějšího tlaku | 135-MP-C037, kap. 7 (ISO 2919; ISO 9978) | Uzavřený radionuklidový zdroj | A, B, D |
| 6.3 | Stanovení stupně odolnosti – zkouška odolnosti vůči úderu | 135-MP-C037, kap. 9.1 (ISO 2919; ISO 9978) | Uzavřený radionuklidový zdroj | A, B, D |
| 6.4 | Stanovení stupně odolnosti – zkouška odolnosti vůči vlivu vibrace | 135-MP-C037, kap. 10 (ISO 2919; ISO 9978) | Uzavřený radionuklidový zdroj | A, B, D |
| 6.5 | Stanovení stupně odolnosti – zkouška odolnosti vůči průrazu | 135-MP-C037, kap. 9.2 (ISO 2919; ISO 9978) | Uzavřený radionuklidový zdroj | A, B, D |
| 6.6 | Stanovení stupně odolnosti – zkoušky těsnosti | 135-MP-C037, kap. 11 (ISO 2919; ISO 9978) | Uzavřený radionuklidový zdroj | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (stanovované analyty) |
| --- | --- |
| 1 | Uhlovodíky C1 – C6, dusík, oxid uhličitý |
| 2 | Dimethylsulfid (DMS), tercbutylmerkaptan (TBM), tetrahydrothiofen (THT) |

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) |
| --- | --- |
| 2 | Plynná směs na bázi methanu nebo dusíku |

2.	Oblastní inspektorát Brno

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Měření referenčních materiálů pH na primárním etalonu | 616-MP-C007 | RM/CRM – vodné roztoky | - |
| 2 | Měření referenčních materiálů pH na sekundárním etalonu | 616-MP-C008 | RM/CRM – vodné roztoky | - |
| 3 | Měření elektrolytické konduktivity roztoků na primárním etalonu | 616-MP-C010 | RM/CRM – vodné roztoky | - |
| 4 | Měření elektrolytické konduktivity roztoků na sekundárním etalonu | 616-MP-C011 | RM/CRM – vodné roztoky | - |
| 5 | Měření činné a jalové energie | 611-MP-C150 (ČSN EN 50470-1; ČSN EN 50470-3; ČSN EN 62052-11:2003; ČSN EN IEC 62052-11 ed. 2; ČSN EN 62053-21:2003; ČSN EN 62053-22:2003; ČSN EN 62053-23:2003; ČSN EN 62053-24:2015; ČSN EN IEC 62053-21 ed. 2; ČSN EN IEC 62053-22 ed. 2; ČSN EN IEC 62053-23 ed. 2; ČSN EN IEC 62053-24 ed. 2; OIML R 46) | Elektroměry | A, B, D |
| 6* | Nedestruktivní zobrazení vnitřní struktury a měření délky pomocí rentgenové počítačové tomografie | 614-MP-C107 | Průmyslové vzorky a výrobky | A, B, D |
| 7* | Zkoušení metrologického software v měřicích přístrojích | 853-MP-C001 (WELMEC 7.2; OIML D 31; OIML R 49; OIML R 117; OIML R 137; OIML R 139; 852-MP-C002 (EN 45501:2015) | Metrologický software | A, B, D |
| 8 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek - váhy |  |  |  |
| 8.1* | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 050-MP-C301 (OIML R 76; EN 45501) | Váhy s neautomatickou činností | A, B, D |
| 8.2* | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 050-MP-C307 (OIML R 51; OIML R 61; OIML R 134) | Váhy s automatickou činností | A, B, D |
| 9* | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 615-MP-C302 (OIML R 49; ISO 4064-2) | Vodoměry | A, B, D |
| 10* | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 615-MP-C306; 615-MP-C314; 615-MP-C317; 615-MP-A002 (OIML R 139; OIML R 117) | Měřicí systémy | A, B, D |
| 11 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 615-MP-A001 (OIML R85) | Automatické hladinoměry | A, B, D |
| 12 | Zkoušky EMC | OIML R 49; ISO 4064-2; ČSN EN 61000-2-1; ČSN EN 61000-2-2; ČSN EN 61000-4-1; ČSN EN 61000-4-2; ČSN EN 61000-4-3; ČSN EN 61000-4-4; ČSN EN 61000-4-5; ČSN EN 61000-4-6; ČSN EN 61000-4-11; ČSN EN 61000-6-1; ČSN EN 61000-6-2 | Vodoměry | A, B, D |
| 13* | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 614-MP-C030 (OIML R 129-2) | Vícerozměrová měřidla | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) |
| --- | --- |
| 7 | Měřící SW pro váhy a přídavné moduly, vodoměry, plynoměry a přepočítávače, elektroměry, měřiče tepla, měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda, výdejní stojany, taxametry, měřidla rozměrů |

3.	Laboratoře primární metrologie Praha

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin |  |  |  |
| 1.1 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin na zrcadlovém goniospektrofotometru | 818-MP-C014 (ČSN EN 13032-1+A1; ČSN EN 13032-2, čl. 4, 5; ČSN EN 50285; ČSN EN 60064; ČSN EN 60081; ČSN EN 60901; ČSN EN 60969+A1) | Světelné zdroje a svítidla pro vnitřní a venkovní prostory | A, B, D |
| 1.2 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin na zrcadlovém goniospektrofotometru | 818-MP-C014 (ČSN EN 13032-3, čl. 4, 5) | Světelné zdroje a svítidla pro nouzové osvětlení pracovních prostorů | A, B, D |
| 1.3 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin na zrcadlovém goniospektrofotometru | 818-MP-C014 (ČSN EN 13032-4; IES LM-79-08; CIE S 025/E:2015) | Světelné zdroje a svítidla typu LED | A, B, D |
| 1.4 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin na zrcadlovém goniospektrofotometru | 818-MP-C014 (ČSN EN 130201-2; ČSN CEN/TR 13201-1) | Svítidla a osvětlovací soustavy pro pozemní komunikace | A, B, D |
| 1.5 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin na zrcadlovém goniospektrofotometru | 818-MP-C014 (ČSN EN 12368, čl. 6, 8) | Návěstidla | A, B, D |
| 1.6 | Měření fotometrických, kolorimetrických a spektroradiometrických veličin na zrcadlovém goniospektrofotometru | 818-MP-C014 (ČSN EN 61341) | Reflektorové světelné zdroje | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

4.	TESTCOM Praha

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1* | Zkoušení metrologického software v měřicích přístrojích | 853-MP-C001 (WELMEC 7.2; OIML D 31; OIML R 49; OIML R 117; OIML R 137; OIML R 139; 852-MP-C002 (EN 45501:2015) | Metrologický software | A, B, D |
| 2 | Měření odchylky kmitočtu | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.1; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.1; ETSI EN 300 433, čl. 7.1; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.7; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 7.1; ETSI EN 300 422-1, čl. 8.1; ETSI EN 300 422-2, čl. 8.1; ETSI EN 300 422-3, čl. 8.1; ETSI EN 300 454-1, čl. 8.1; ETSI EN 301 357, čl. 8.4; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.1; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.7; ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1, čl. 5.3.1 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 3 | Měření výkonu (na anténním konektoru) | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.2; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.2; ETSI EN 300 433, čl. 7.2; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.2; ETSI EN 300 330 V2.1.1, čl. 6.2.5; ETSI EN 300 422-1, čl. 8.2.1; ETSI EN 300 422-2, čl. 8.2.1; ETSI EN 300 422-3, čl. 8.2.1; ETSI EN 300 454-1, čl. 8.2.2; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.3; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.1; ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1, čl. 5.3.2 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 4 | Měření efektivního vyzářeného výkonu | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.3; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.3; ETSI EN 300 433, čl. 7.2; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.2; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 7.2; ETSI EN 300 330 V2.1.1, čl. 6.2.4, 6.2.6; ETSI EN 300 422-1, čl. 8.2.2; ETSI EN 300 422-2, čl. 8.2.2; ETSI EN 300 422-3, čl. 8.2.2; ETSI EN 300 454-1, čl. 8.2.3; ETSI EN 301 357, čl. 8.5; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.3; ETSI EN 302 291-1, čl. 7.1; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.2 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 5 | Měření výkonu v sousedním kanálu | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.5; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.4; ETSI EN 300 433, čl. 7.4; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.11; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 7.4; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.3 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 6 | Měření nežádoucích emisí vysílače – vedených | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.6.2; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.5.2; ETSI EN 300 433, čl. 7.5; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.8, 5.9; ETSI EN 300 330 V2.1.1, čl. 6.2.7; ETSI EN 300 609-4, čl. 5.3.1; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.6; ETSI EN 302 291-1, čl. 7.2.2; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.4.2.2; ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1, čl. 5.3.4, čl. 5.3.5 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 7 | Měření intermodulační odolnosti | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.7; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.6; ETSI EN 300 609-4, čl. 5.3.3; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.5 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 8 | Měření max. užitečné citlivosti | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.1; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.1; ETSI EN 300 433, čl. 8.1; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.14; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.1; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 8.1, 8.2 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 9 | Měření ochranného poměru na stejném kanálu | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.3; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.5; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.3; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 8.6; | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 10 | Měření selektivity pro sousední kanál | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.4; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.6; ETSI EN 300 433, čl. 8.2; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.15; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.4; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.6.1; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 8.4 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 11 | Měření potlačení nežádoucích příjmů | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.5, 9.2; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.7, 9.2; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.17; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.5; | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 12 | Měření intermodulační odolnosti přijímače | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.6; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.8; ETSI EN 300 433, čl. 8.3; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.6; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 8.7; | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 13 | Měření zahlcení nebo znecitlivění | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.7; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.9; ETSI EN 300 433, čl. 8.5; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.18; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.7; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.6.2; ETSI EN 302 291-1, čl. 8.1; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 8.3; | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 14 | Měření nežádoucích emisí přijímače - vedených | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.8.2; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.10.2; ETSI EN 300 433, čl. 8.4; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.9; ETSI EN 300 422-1, čl. 9.1.2; ETSI EN 300 422-2, čl. 9.1.2; ETSI EN 300 422-3, čl. 9.1.2; ETSI EN 300 454-1, čl. 9.1.2; ETSI EN 301 357, čl. 9.2.2; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.7.2; ETSI EN 302 291-1, čl. 8.2.2; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 8.5.2.1; | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 15 | Měření zahlcení přijímače současným vysíláním a příjmem | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 9.1; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 9.1 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 16 | Měření kmitočtu vysílače v přechodových stavech NEOBSAZENO | ETSI EN 300 433, čl. 7.6; ETSI EN 300 454-1, čl. 8.5 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 17 | Měření doby náběhu vysílače | ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.7 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 18 | Měření doby doběhu vysílače | ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.8 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 19 | Měření chování vysílače v přechodových stavech | ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.9; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.10; ETSI EN 302 561 V2.1.1, čl. 7.6 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 20 | Měření nežádoucích emisí vysílače - vyzařovaných | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.6.3; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.5.3; ETSI EN 300 433, čl. 7.5; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.8, 5.9; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 7.5; ETSI EN 300 330 V2.1.1, čl. 6.2.8, 6.2.9; ETSI EN 300 422-1, čl. 8.4; ETSI EN 300 422-2, čl. 8.4; ETSI EN 300 422-3, čl. 8.4; ETSI EN 300 454-1, čl. 8.4; ETSI EN 300 609-4, čl. 5.3.2; ETSI EN 301 357, čl. 8.7; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.6; ETSI EN 302 291-1, čl. 7.2.3, 7.2.4; ETSI EN 302 608 V2.1.1, čl. 6.1.2, 6.1.4 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 21 | Měření nežádoucích emisí přijímače - vyzařovaných | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 8.8.3; ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 8.10.3; ETSI EN 300 433, čl. 8.4; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.9; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 8.2; ETSI EN 300 330 V2.1.1, čl. 6.3.1; ETSI EN 300 422-1, čl. 9.1.3, 9.1.4; ETSI EN 300 422-2, čl. 9.1.3, 9.1.4; ETSI EN 300 422-3, čl. 9.1.3, 9.1.4; ETSI EN 300 454-1, čl. 9.1.3, 9.1.4; ETSI EN 301 357, čl. 9.2.3, 9.2.4; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.7.2; ETSI EN 302 291-1, čl. 8.2.2 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 22 | Měření šíře modulačního pásma pro širokopásmová zařízení | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.6; ETSI EN 300 330 V2.1.1, čl. 6.2.2, 6.2.3; ETSI EN 302 608 V2.1.1, čl. 6.1.1, 6.1.3; ETSI EN 303 213-5-2 V1.1.1, čl. 5.3.3 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 23 | Měření chybového chování při vysokých vstupních úrovní | ETSI EN 300 113 V2.2.1, čl. 7.3 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 24 | Měření šířky kanálu | ETSI EN 300 422-1, čl. 8.3; ETSI EN 300 422-2, čl. 8.3; ETSI EN 300 422-3, čl. 8.3; ETSI EN 300 454-1, čl. 8.3; ETSI EN 301 357, čl. 8.6; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.5 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 25 | Měření zisku mimo pásmo NEOBSAZENO | ETSI EN 300 609-4, čl. 5.3.4 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 26 | Měření kmitočtové stability při nízkém napájecím napětí | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.12; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.2 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 27 | Měření parametrů vysílače pásmo II LPD NEOBSAZENO | ETSI EN 301 357, čl. 8.3 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 28 | Měření prahové úrovně přijímače LBT a max. doby vysílání | ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.21.2; ETSI EN 302 208 V3.1.1, čl. 5.5.7; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.4.2 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 29 | Měření rušivých emisí | ETSI EN 302 017, čl. 5.3.1, 5.3.3; ETSI EN 302 018, čl. 5.3.1, 5.3.10; ETSI EN 302 077-2 V1.1.1, čl. 4.2.1; ETSI EN 302 245-2, čl. 4.2.1; ETSI EN 302 296, čl. 5.4.2; ETSI EN 302 297, čl. 4.2.1 | Zařízení pro rozhlasové a TV vysílání | A, B, D |
| 30 | Měření emisí mimo pásmo | ETSI EN 302 017, čl. 5.3.5; ETSI EN 302 018, čl. 5.3.12; ETSI EN 302 077-2 V1.1.1, čl. 4.2.2; ETSI EN 302 245-2, čl. 4.2.3; ETSI EN 302 296, čl. 5.4.3; ETSI EN 302 297, čl. 4.2.2 | Zařízení pro rozhlasové a TV vysílání | A, B, D |
| 31 | Měření rušivých emisí - vyzařovaných | ETSI EN 302 017, čl. 5.3.1, 5.3.3; ETSI EN 302 018, čl. 5.3.10; ETSI EN 302 077-2 V1.1.1, čl. 4.3; ETSI EN 302 245-2, čl. 4.3; ETSI EN 302 296, čl. 5.4.2; ETSI EN 302 297 V1.1.1, čl. 4.3 | Zařízení pro rozhlasové a TV vysílání | A, B, D |
| 32 | Měření umlčení vysílače v průběhu kmitočtového posuvu NEOBSAZENO | ETSI EN 302 017, čl. 5.3.4; ETSI EN 302 018-2, čl. 5.3.11; ETSI EN 302 245-2, čl. 4.2.2; ETSI EN 302 297, čl. 4.2.3 | Zařízení pro rozhlasové a TV vysílání | A, B, D |
| 33 | Měření výkonu | ETSI EN 300 328 V1.9.1, čl. 5.3.2; ETSI EN 301 893, čl. 5.4.4.2.1.1.2, 5.4.4.2.1.2.2, 5.4.4.2.1.3.1; ETSI EN 302 502, čl. 5.4.3; ETSI EN 302 326-2, čl. 6.3.2, 6.3.6; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.2.1, 5.2.2.1 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 34 | Měření ekvivalentního izotropicky vyzářeného výkonu | ETSI EN 300 328 V1.9.1, čl. 5.3.2; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.2.2; ETSI EN 302 288-1, čl. 7.1.4.1 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, radioreléová zařízení krátkého dosahu | A, B, D |
| 35 | Měření maximální spektrální výkonové hustoty | ETSI EN 300 328 V1.9.1, čl. 5.3.3; ETSI EN 302 288-1, čl. 7.1.2, 7.1.3; ETSI EN 300 220-1 V3.1.1, čl. 5.3 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 36 | Měření kmitočtu | ETSI EN 301 893, čl. 5.4.2; ETSI EN 302 502, čl. 5.4.2; ETSI EN 302 326-2, čl. 6.3.3, 6.3.7; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.2.7, 5.2.2.2 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 37 | Měření kmitočtového rozsahu | ETSI EN 300 328 V1.9.1, čl. 5.3.4, 5.3.5, 5.3.8; ETSI EN 301 893, čl. 5.4.3; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.2.3; ETSI EN 302 066, čl. 6.5.3; ETSI EN 302 288-1, čl. 7.1.1, 7.1.4.2 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, radioreléová zařízení krátkého dosahu | A, B, D |
| 38 | Měření spektra | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.3.4, 6.3.8; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 39 | Měření nežádoucího vyzařování vysílače | ETSI EN 300 328 V1.9.1, čl. 5.4.9; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.2.4; ETSI EN 301 893 V2.2.1, čl. 5.4.5; 5.4.6; ETSI EN 302 066, čl. 6.5.6; ETSI EN 302 502 V2.1.1, čl. 5.4.4; ETSI EN 302 326-2, čl. 6.3.5; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.2.5; ETSI EN 302 288-1, čl. 7.1.5, 7.2 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, radioreléová zařízení krátkého dosahu, radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 40 | Měření vstupní úrovně NEOBSAZENO | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.4.3 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP) | A, B, D |
| 41 | Měření nežádoucího vyzařování přijímače | ETSI EN 300 328 V1.9.1, čl. 5.4.10; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.3.5; ETSI EN 301 893 V2.2.1, čl. 5.4.7; ETSI EN 302 502 V2.1.1, čl. 5.4.5; ETSI EN 302 326-2, čl. 6.4.2; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.3.1; ETSI EN 302 288-1, čl. 8.1 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem, radioreléová zařízení krátkého dosahu, radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 42 | Měření závislosti BER na vstupní úrovni | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.4.3; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.3.2 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 43 | Měření odolnosti proti rušení na stejném kanále | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.4.4.1; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.3.3.2 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 44 | Měření odolnosti proti rušení ze sousedního kanálu | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.4.4.3; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.3.3.2; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.3.3 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P), radioreléová zařízení krátkého dosahu | A, B, D |
| 45 | Měření odolnosti proti rušení nemodulovaným signálem | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.4.4.3; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.3.3.3; ETSI EN 300 440 V2.2.1, čl. 4.3.4; ETSI EN 301 893, čl. 5.4.10; ETSI EN 302 502, čl. 5.4.7 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P), radioreléová zařízení krátkého dosahu | A, B, D |
| 46 | Zkouška funkčnosti dynamické volby kmitočtu (DFS) NEOBSAZENO | ETSI EN 301 893, čl. 5.4.8; ETSI EN 302 502, čl. 5.4.6 | Radioreléová zařízení s rozprostřeným spektrem | A, B, D |
| 47 | Měření obálky vyzařovacího diagramu (hustota EIRP mimo osu) | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.5.2; ETSI EN 302 326-3, čl. 5.4; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.4.1 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 48 | Měření zisku antény | ETSI EN 302 326-2, čl. 6.5.3; ETSI EN 302 326-3, čl. 5.5; ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.4.2 | Radioreléová zařízení mezi bodem a více body (P - MP), radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 49 | Měření polarizačního poměru (XPD) antény | ETSI EN 302 217-2 V3.1.1, čl. 5.4.3 | Radioreléová zařízení mezi dvěma body (P - P) | A, B, D |
| 50 | Měření kmitočtového zdvihu | ETSI EN 300 086 V2.1.2, čl. 7.4; ETSI EN 300 433, čl. 7.3; ETSI EN 300 296 V2.1.1, čl. 7.3 | Zařízení pro pevnou a pozemní pohyblivou službu | A, B, D |
| 51 | Kontrola druhu napájení, typu zatížení, účelu, charakteristik automatického působení, způsobu připojení | EN 60730-1:2016 čl. 6; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 6 EN IEC 60730-1, čl.4 ČSN EN IEC 60730-1, čl.4 | Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 52 | Kontrola úplnosti označení údajů a pokynů | EN 60598-1:2021, čl. 3; ČSN EN 60598-1 ed.7, čl. 3; EN IEC 60598-1, čl. 3 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 3 EN 60730-1:2016, čl. 7; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 7 EN IEC 60730-1, čl.5 ČSN EN IEC 60730-1, čl.5 | Svítidla, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 53 | Kontrola ochrany před úrazem elektrickým proudem | EN 60730-1:2016, čl. 8, mimo čl. 8.1.10; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 8, mimo čl. 8.1.10 EN IEC 60730-1, čl.6 ČSN EN IEC 60730-1, čl.6 | Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 54 | Kontrola prostředků ochranného uzemnění | EN IEC 60598-1:2021, čl. 7; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 7; EN IEC 60598-1, čl. 7 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 7 EN 60730-1:2016, čl. 9; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 9 EN IEC 60730-1, čl.7 ČSN EN IEC 60730-1, čl.7 | Svítidla, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 55 | Kontrola použitých vodičů, spojů a způsobu napájení | EN IEC 60598-1:2021, čl. 5; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 5 EN IEC 60598-1, čl. 5 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 5 | Svítidla | A, B, D |
| 56 | Měření oteplení | EN IEC 60335-1, čl. 11; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 11; EN IEC 61558-1, čl. 14; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 14; EN 60730-1:2016, čl. 14; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 14 EN IEC 60730-1, čl.16 ČSN EN IEC 60730-1, čl.16 | Zařízení pro domácí a jiné použití, bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 57 | Měření unikajícího proudu | EN IEC 60335-1, čl. 13, 16; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 13, 16 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 58 | Měření elektrické pevnosti | EN IEC 60335-1, čl. 13, 16; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 13, 16; EN IEC 61558-1, čl. 18; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 18; EN IEC 60598-1:2021, čl. 10; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 10; EN IEC 60598-1, čl. 10 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 10 EN 60730-1:2016, čl. 13; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 13 EN IEC 60730-1, čl.15 ČSN EN IEC 60730-1, čl.15 | Zařízení pro domácí a jiné použití, bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje, svítidla, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 59 | Kontrola aplikace všeobecných požadavků a použitelnosti materiálů, součástek a podsestav | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 60 | Kontrola opatření proti úrazu elektrickým proudem | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 5 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 61 | Kontrola opatření proti elektricky způsobenému ohni | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 6 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 62 | Kontrola opatření proti úrazu způsobenému nebezpečnými látkami | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 7 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 63 | Kontrola opatření proti mechanicky způsobenému úrazu | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 8 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 64 | Kontrola opatření proti úrazu popálením | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 9 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 65 | Kontrola opatření proti nedovolenému záření | EN 62368-1 EN IEC 62368-1:2020 EN IEC 62368-1 ČSN EN 62368-1 ČSN EN IEC 62368-1 ed.2 +A11 ČSN EN IEC 62368-1 Pouze čl. 10 | Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie | A, B, D |
| 66 | Měření odolnosti proti vlhkosti | EN IEC 60335-1, čl. 15.2, 15.3; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 15.2, 15.3; EN IEC 61558-1, čl. 17; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 17 | Zařízení pro domácí a jiné použití, bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 67 | Měření odolnosti proti teplu, ohni | EN IEC 60335-1, čl. 30; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 30; EN IEC 61558-1, čl. 27.1 až 27.3; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 27.1 až 27.3; EN 60730-1:2016, čl. 21, mimo 21.2.7; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 21, mimo 21.2.7; EN IEC 60730-1, čl.21, mimo 21.2.9 ČSN EN IEC 60730-1, čl.21 mimo 21.2.9 EN IEC 60598-1:2021, čl. 13; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 13; EN IEC 60598-1, čl. 13 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 13 EN 61010-1, čl. 9, 10; ČSN EN 61010-1, čl. 9, 10 | Zařízení pro domácí a jiné použití, bezpečnostní transformátory, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely, svítidla, měřicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 68 | Kontrola záření, toxicity a podobných nebezpečí | EN IEC 60335-1, čl. 32; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 32 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 69 | Kontrola použité ochrany před úrazem elektrickým proudem | EN IEC 60335-1, čl. 8; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 8; EN IEC 60598-1:2021, čl. 8; ČSN IEC EN 60598-1 ed.7, čl. 8 EN IEC 60598-1, čl. 8 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 8 | Zařízení pro domácí a jiné použití, svítidla | A, B, D |
| 70 | Kontrola použitých součástí | EN IEC 60335-1, čl. 24; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 24; EN 60730-1:2016, čl. 24; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 24 EN IEC 60730-1, čl.12 ČSN EN IEC 60730-1, čl.12 | Zařízení pro domácí a jiné použití, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 71 | Měření příkonu a proudu | EN IEC 60335-1, čl. 10; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 10 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 72 | Kontrola úplnosti značení a návodů k obsluze | EN IEC 60335-1, čl. 7; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 7; EN 60730-1:2016, čl. 7; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 7 EN IEC 60730-1, čl.5 ČSN EN IEC 60730-1, čl.5 | Zařízení pro domácí a jiné použití, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 73 | Kontrola a měření ochrany proti přetížení | EN IEC 60335-1, čl. 17; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 17 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 74 | Měření povrchových cest, vzdušných vzdáleností a vzdáleností napříč izolací | EN IEC 60335-1, čl. 29; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 29; EN IEC 61558-1, čl. 26; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 26; EN IEC 60598-1:2021, čl. 11; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 11; EN IEC 60598-1, čl. 11 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 11 EN 60730-1:2016, čl. 20; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 20; EN IEC 60730-1, čl.11 ČSN EN IEC 60730-1, čl.11 EN IEC 60664-1, čl. 4.1.1.2.1; ČSN EN IEC 60664-1, čl. 4.1.1.2.1. | Zařízení pro domácí a jiné použití, bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje, svítidla, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 75 | Kontrola vnitřního spojování | EN IEC 60335-1, čl. 23; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 23 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 76 | Kontrola způsobu připojení k síti a použití vnějších pohyblivých přívodů | EN IEC 60335-1, čl. 25; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 25 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 77 | Mechanická kontrola svorek pro vnější vodiče | EN IEC 60335-1, čl. 26; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 26; EN 60730-1:2016, čl. 10; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 10 EN IEC 60730-1, čl.8 ČSN EN IEC 60730-1, čl.8 | Zařízení pro domácí a jiné použití, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 78 | Kontrola stability a možných mechanických nebezpečí | EN IEC 60335-1, čl. 20; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 20 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 79 | Kontrola konstrukce, svorek, šroubů a spojů | EN IEC 60335-1, čl. 22, 28; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 22, 28; EN 60730-1:2016, čl. 11; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 11; EN IEC 60730-1, čl.9 ČSN EN IEC 60730-1, čl.9 EN IEC 60598-1:2021, čl. 14, 15; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 14, 15 EN IEC 60598-1, čl. 14, 15; ČSN EN IEC 60598-1, čl. 14, 15 | Zařízení pro domácí a jiné použití, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely, svítidla | A, B, D |
| 80 | Měření a simulace abnormální činnosti | EN IEC 60335-1, čl. 17, 19; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 17, 19; EN 60730-1:2016, čl. 27; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 27 EN IEC 60730-1, čl. 26 ČSN EN IEC 60730-1, čl. 26 | Zařízení pro domácí a jiné použití, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 81 | Kontrola způsobu připojení k napájení, vstupní a výstupní napětí a proud | EN IEC 61558-1, čl. 10, 11, 12, 13; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 10, 11, 12, 13 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 82 | Kontrola použitých opatření pro ochranné spojení | EN IEC 60335-1, čl. 27; ČSN EN IEC 60335-1, čl. 27 | Zařízení pro domácí a jiné použití | A, B, D |
| 83 | Kontrola způsobu připojení k síti a použitých pohyblivých přívodů | EN IEC 61558-1, čl. 22; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 22 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 84 | Mechanická kontrola svorek pro vodiče přívodů | EN IEC 61558-1, čl. 23; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 23 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 85 | Kontrola mechanické pevnosti | EN IEC 61558-1, čl. 16; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 16 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 86 | Kontrola konstrukce, šrouby, spoje | EN IEC 61558-1, čl. 19, 25; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 19, 25; EN IEC 60598-1:2021, čl. 14, 15; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 14, 15; EN IEC 60598-1, čl. 14, 15 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 14, 15 EN 60730-1:2016, čl. 18; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 18 EN IEC 60730-1, čl. 20 ČSN EN IEC 60730-1, čl. 20 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje, svítidla, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 87 | Dielektrické zkoušky | EN 62052-31, čl. 6.10.4; ČSN EN 62052-31, čl. 6.10.4 | Vybavení pro měření elektrické energie | A, B, D |
| 88 | Kontrola a měření odolnost proti zkratu a přetížení | EN IEC 61558-1, čl. 15; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 15 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 89 | Kontrola použitých součástí | EN IEC 61558-1, čl. 20; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 20 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 90 | Kontrola úplnosti značení a uvedených dalších informací | EN IEC 61558-1, čl. 8; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 8 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 91 | Kontrola způsobu ochrany proti přístupu k nebezpečným živým částem | EN IEC 61558-1, čl. 9; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 9 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 92 | Kontrola použitého opatření pro ochranné spojení | EN IEC 61558-1, čl. 24; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 24 | Bezpečnostní transformátory výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 93 | Kontrola provedení vnitřního spojování | EN IEC 61558-1, čl. 21; ČSN EN IEC 61558-1, čl. 21 | Bezpečnostní transformátory, výkonové transformátory, napájecí zdroje | A, B, D |
| 94 | Zkoušení použitých součástek | EN 61010, čl. 14; ČSN EN 61010-1, čl. 14 | Řídicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 95 | Měření příkonu a vstupního proudu pro kontrolu označení, měření podle specifikace, zkouška trvanlivosti označení | EN 61010-1, čl. 5; ČSN EN 61010-1, čl. 5 | Řídicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 96 | Kontrola způsobu ochrany před úrazem elektrickým proudem | EN 61010-1, čl. 6; ČSN EN 61010-1, čl. 6 | Řídicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 97 | Kontrola použití a ověření ochrany blokováním | EN 61010-1, čl. 15; ČSN EN 61010-1, čl. 15 | Řídicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 98 | Kontrola způsobu ochrany před mechanickým nebezpečím a mechanické odolnosti | EN 61010-1, čl. 7, 8; ČSN EN 61010-1, čl. 7, 8 | Řídicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 99 | Kontrola použité konstrukce | EN IEC 60598-1:2021, čl. 4; ČSN EN IEC 60598-1 ed.7, čl. 4; EN IEC 60598-1, čl. 4 ČSN EN IEC 60598-1, čl. 4 EN 60730-1:2016, čl. 19; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 19 EN IEC 60730-1, čl. 10 ČSN EN IEC 60730-1, čl. 10 | Svítidla, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 100 | Zkoušky vlivu prostředí - chlad | EN 60068-2-1, čl. 4 až 8; ČSN EN 60068-2-1, čl. 4 až 8; EN 60730-1:2016, čl. 16; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 16 EN IEC 60730-1, čl. 18 ČSN EN IEC 60730-1, čl. 18 | Elektrotechnická zařízení, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 101 | Zkoušky vlivu prostředí - suché teplo | EN 60068-2-2, čl. 4 až 8; ČSN EN 60068-2-2, čl. 4 až 8; EN 60730-1:2016, čl. 16; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 16 EN IEC 60730-1, čl. 18 ČSN EN IEC 60730-1, čl. 18 | Elektrotechnická zařízení, automatická elektrická řídicí zařízení pro domácí a podobné účely | A, B, D |
| 102 | Zkoušení vlivů prostředí - vlhké teplo cyklické | EN 60068-2-30, čl. 4 až 10; ČSN EN 60068-2-30, čl. 4 až 10 | Elektrotechnická zařízení | A, B, D |
| 103 | Zkoušení vlivů prostředí - vlhké teplo konstantní | EN 60068-2-78, čl. 4 až 10; ČSN EN 60068-2-78, čl. 4 až 10 | Elektrotechnická zařízení | A, B, D |
| 104 | Zkoušení požárního nebezpečí - zkoušky žhavou smyčkou | EN IEC 60695-2-10; ČSN EN IEC 60598-2-10; EN IEC 60695-2-11; ČSN EN IEC 60598-2-11; EN IEC 60695-2-12; ČSN EN IEC 60695-2-12; EN IEC 60695-2-13; ČSN EN IEC 60695-2-13 | Elektrotechnická zařízení, tuhé elektroizolační materiály, tuhé hořlavé materiály | A, B, D |
| 105 | Zkoušení požárního nebezpečí - zkoušky jehlovým hořákem | EN 60695-11-5; ČSN EN 60695-11-5 | Elektrotechnická zařízení, tuhé elektroizolační materiály, tuhé hořlavé materiály | A, B, D |
| 106 | Zkoušení požárního nebezpečí – nadměrné teplo – zkouška kuličkou | EN 60695-10-2; ČSN EN 60695-10-2 | Elektrotechnická zařízení, tuhé elektroizolační materiály, tuhé hořlavé materiály | A, B, D |
| 107 | Neobsazeno |  |  |  |
| 108 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů |  |  |  |
| 108.1 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | EN 55032; ČSN EN 55032 | Multimediální zařízení | A, B, D |
| 108.2 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 108.3 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 108.4 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 108.5 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 108.6 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 108.7 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 108.8 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 108.9 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 108.10 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 108.11 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 108.12 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 108.13 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 108.14 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 108.15 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 108.16 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 108.17 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 108.18 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 108.19 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 108.20 | Měření rušení zařízení informační techniky, rádiových zařízení a systémů | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 109 | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji |  |  |  |
| 109.1* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | EN 61000-4-2; ČSN EN 61000-4-2; ČSN EN 15194+A1 příloha B; EN 15194+A1 annex B; ČSN EN 17128 příloha B; EN 17128 annex B | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 109.2* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 109.3* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 109.4* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 109.5* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 109.6* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 109.7* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 109.8* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 109.9* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 109.10* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 109.11* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 109.12* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 109.13* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 109.14* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 109.15* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 109.16* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 109.17* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 109.18* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 109.19* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 109.20* | Zkoušení odolnosti vůči elektrostatickému výboji | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 110 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli |  |  |  |
| 110.1 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | EN IEC 61000-4-3; ČSN EN IEC 61000-4-3; ČSN EN 15194+A1 příloha B; EN 15194+A1 annex B; ČSN EN 17128 příloha B; EN 17128 annex B | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 110.2 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 110.3 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 110.4 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 110.5 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 110.6 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 110.7 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 110.8 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 110.9 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 110.10 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 110.11 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 110.12 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 110.13 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 110.14 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 110.15 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 110.16 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 110.17 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 110.18 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 110.19 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 110.20 | Zkoušení odolnosti vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 111 | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů |  |  |  |
| 111.1* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | EN 61000-4-4; ČSN EN 61000-4-4 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 111.2* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 111.3* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 111.4* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 111.5* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 111.6* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 111.7* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 111.8* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 111.9* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 111.10* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 111.11* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 111.12* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 111.13* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 111.14* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 111.15* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 111.16* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 111.17* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 111.18* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 111.19* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 111.20* | Zkoušení odolnosti vůči rychlým elektrickým přechodovým jevům/skupinám impulzů | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 112 | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu |  |  |  |
| 112.1* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | EN 61000-4-5; ČSN EN 61000-4-5 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 112.2* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 112.3* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 112.4* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 112.5* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 112.6* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 112.7* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 112.8* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 112.9* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 112.10* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 112.11* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 112.12* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 112.13* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 112.14* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 112.15* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 112.16* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 112.17* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 112.18* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 112.19* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 112.20* | Zkoušení odolnosti vůči rázovému impulzu | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 113 | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem |  |  |  |
| 113.1* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | EN IEC 61000-4-6; ČSN EN IEC 61000-4-6 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 113.2* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 113.3* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 113.4* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 113.5* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 113.6* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 113.7* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 113.8* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 113.9* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 113.10* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 113.11* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 113.12* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 113.13* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 113.14* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 113.15* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 113.16* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 113.17* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 113.18* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 113.19* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 113.20* | Zkoušení odolnosti proti rušení šířeným vedením, indukovaným vf polem | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 114 | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí |  |  |  |
| 114.1* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | EN IEC 61000-4-11; ČSN EN IEC 61000-4-11; EN 61000-4-29; ČSN EN 61000-4-29 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 114.2* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 300 386 | Zařízení telekomunikační sítě | A, B, D |
| 114.3* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 114.4* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 114.5* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 114.6* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 114.7* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 114.8* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 114.9* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 114.10* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 114.11* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 114.12* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 114.13* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 114.14* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 114.15* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 114.16* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 114.17* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 114.18* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 114.19* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 114.20* | Zkoušení odolnosti vůči krátkodobým poklesům napětí, krátkým přerušením a pomalým změnám napětí | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11 | Elektroměry | A, B, D |
| 115* | Měření charakteristik rádiového rušení průmyslových, vědeckých a lékařských zařízení | EN 55011; ČSN EN 55011 | Průmyslová, vědecká a lékařské zařízení | A, B, D |
| 116 | Měření vyzařování spotřebičů pro domácnost, el. nářadí a podobných přístrojů | EN IEC 55014-1; ČSN EN IEC 55014-1 | Elektrické nářadí, elektrické počítací stroje, kancelářské stroje, elektrické domácí spotřebiče apod. | A, B, D |
| 117 | Měření elektromagnetických emisí |  |  |  |
| 117.1 | Měření elektromagnetických emisí | EN IEC 61000-6-3; ČSN EN IEC 61000-6-3 | Elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu | A, B, D |
| 117.2 | Měření elektromagnetických emisí | EN IEC 61000-6-4; ČSN EN IEC 61000-6-4 | Elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v průmyslovém prostředí | A, B, D |
| 117.3 | Měření elektromagnetických emisí | EN IEC 55016-1-1; ČSN EN IEC 55016-1-1; EN 55016-1-2; ČSN EN 55016-1-2; EN 55016-1-3; ČSN EN 55016-1-3; EN IEC 55016-1-4; ČSN EN IEC 55016-1-4; EN 55016-1-5; ČSN EN 55016-1-5; EN 55016-2-1; ČSN EN 55016-2-1; EN 55016-2-2; ČSN EN 55016-2-2; EN 55016-2-3; ČSN EN 55016-2-3 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 118 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti |  |  |  |
| 118.1 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti | EN IEC 61000-6-1; ČSN EN IEC 61000-6-1 | Elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu | A, B, D |
| 118.2 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti | EN IEC 61000-6-2; ČSN EN IEC 61000-6-2 | Elektrické a elektronické přístroje určené pro použití v průmyslovém prostředí | A, B, D |
| 118.3 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti | EN IEC 55016-1-1; ČSN EN IEC 55016-1-1; EN 55016-1-2; ČSN EN 55016-1-2; EN 55016-1-3; ČSN EN 55016-1-3; EN IEC 55016-1-4; ČSN EN IEC 55016-1; EN 55016-1-5; ČSN EN 55016-1-5; EN 55016-2-1; ČSN EN 55016-2-1; EN 55016-2-2; ČSN EN 55016-2-2; EN 55016-2-3; ČSN EN 55016-2-3 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 119 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A |  |  |  |
| 119.1 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | EN IEC 61000-3-2; ČSN EN IEC 61000-3-2 | Spotřebiče pro domácnost | A, B, D |
| 119.2 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B, D |
| 119.3 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 119.4 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 119.5 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 119.6 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 119.7 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 119.8 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 119.9 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 119.10 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 119.11 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 119.12 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 119.13 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 119.14 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 119.15 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 119.16 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 119.17 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 119.18 | Měření emisí harmonických proudů u zařízení se vstupním fázovým proudem Ij < 16A | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 120 | Zkoušení odolnosti obecných elektrotechnických zařízení před magnetickým polem síťového kmitočtu | EN 61000-4-8; ČSN EN 61000-4-8 | Průmyslová, spotřební a telekomunikační zařízení | A, B, D |
| 121 | Zkoušení odolnosti obecných elektrotechnických zařízení před pulsy magnetického pole | EN 61000-4-9; ČSN EN 61000-4-9 | Průmyslová, spotřební a telekomunikační zařízení | A, B, D |
| 122* | Měření vyzařování elektrických svítidel a podobných zařízení | EN IEC 55015; ČSN EN IEC 55015 | Elektrická svítidla a podobná zařízení | A, B, D |
| 123 | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí |  |  |  |
| 123.1* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | EN 61000-3-3; ČSN EN 61000-3-3 | Elektrická a elektronická zařízení se jmenovitým proudem do 16 A | A, B, D |
| 123.2* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-1 | Rádiová zařízení a služby | A, B,D |
| 123.3* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-3 | Zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 9 kHz až 40 GHz | A, B, D |
| 123.4* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-4 | Pevné rádiové spoje a přidružená zařízení a služby | A, B, D |
| 123.5* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-5 | Soukromá pozemní pohyblivá rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) | A, B, D |
| 123.6* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-6 | Zařízení digitálních bezšňůrových telekomunikací | A, B, D |
| 123.7* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-7 | Pohyblivá a přenosná rádiová a přidružená zařízení digitálních buňkových rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS) | A, B, D |
| 123.8* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-8 | Základnové stanice GSM | A, B, D |
| 123.9* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-9 | Bezdrátové mikrofony a podobná zařízení vysokofrekvenčních zvukových pojítek | A, B, D |
| 123.10* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-11 | Pozemní rozhlasové vysílače | A, B, D |
| 123.11* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-12 | Stanice VSAT v pásmu 4 GHz až 30 GHz | A, B, D |
| 123.12* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-13 | Rádiová a přidružená zařízení (hovorová a nehovorová) občanského pásma | A, B, D |
| 123.13* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-14 | Analogové a digitální pozemní televizní vysílače | A, B, D |
| 123.14* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-17 | Širokopásmová datová zařízení a zařízení HIPERLAN | A, B, D |
| 123.15* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-19 | Pohyblivé pozemské stanice určené pouze pro příjem pracující v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace | A, B, D |
| 123.16* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-20 | Stanice MES v pásmu MSS | A, B, D |
| 123.17* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-33 | Komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) | A, B, D |
| 123.18* | Měření omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí | ETSI EN 301 489-52 | Mobilní a přenosná (UE) rádiová a pomocná zařízení | A, B, D |
| 124 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti |  |  |  |
| 124.1 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti | EN 55035 – přílohy B, C, D, F, mimo F.4, G, H; ČSN EN 55035 – přílohy B, C, D, F, mimo F.4, G, H | Zařízení informační techniky Multimediální zařízení | A, B, D |
| 124.2 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti | EN IEC 55014-2; ČSN EN IEC 55014-2 | Spotřebiče pro domácnost, el. nářadí a podobné přístroje | A, B, D |
| 124.3 | Zkoušení elektromagnetické odolnosti | EN 61547; ČSN EN 61547 | Zařízení pro všeobecné osvětlovací účely | A, B, D |
| 125 | Zkoušení odolnosti vůči oscilační vlně | EN 61000-4-12; ČSN EN 61000-4-12 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 126 | Zkouška odolnosti proti tlumené oscilační vlně | EN IEC 61000-4-18 (mimo čl. 6.2.2); ČSN EN IEC 61000-4-18 (mimo čl. 6.2.2) | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 127 | Neobsazeno |  |  |  |
| 128 | Měření vyzařování elektromagnetických emisí | EN IEC 55025; ČSN EN IEC 55025; EN 55012; ČSN EN 55012; ČSN EN 15194+A1 příloha B; EN 15194+A1 annex B; ČSN EN 17128 příloha B; EN 17128 annex B | Vozidla, čluny a zážehové motory | A, B, D |
| 129 | Neobsazeno |  |  |  |
| 130 | Zkouška odolnosti proti nesymetrickým rušením šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 150 kHz | EN 61000-4-16; ČSN EN 61000-4-16 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 131 | Zkouška odolnosti proti symetrickým rušením a signalizaci šířenými vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na střídavých napájecích vedeních | EN 61000-4-19; ČSN EN 61000-4-19; TNI CLC/TR 50579 | Elektrická zařízení | A, B, D |
| 132* | Měření EMC | EN 50121-1; ČSN EN 50121-1; EN 50121-2; ČSN EN 50121-2; EN 50121-3-1; ČSN EN 50121-3-1; EN 50121-3-2; ČSN EN 50121-3-2; EN 50121-4; ČSN EN 50121-4; EN 50121-5; ČSN EN 50121-5 | Drážní zařízení, celý drážní systém, vlak a celkové vozidlo, zařízení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, pevné instalace a zařízení trakční napájecí soustavy | A, B, D |
| 133 | Zkoušky FCC a ISED |  |  |  |
| 133.1 | Zkoušky vyzařovaných emisí (omezení do18 GHz) | ICES-003, Issue 7 EN 55016-2-3 čl. 7.3, čl. 7.6 | Neúmyslné zářiče (ISED; FCC Part15, Subpart B) | A, D |
| 133.2 | Zkoušky vedených emisí | ICES-003, Issue 7 EN 55016-2-1 čl. 7 | Neúmyslné zářiče (ISED; FCC Part15, Subpart B) | A, D |
| 133.3 | Zkoušky vyzařovaných emisí (omezení do18 GHz) | EN 55016-2-3 čl. 7.3, čl. 7.6 | Zařízeni ISM (FCC Part18) | A, D |
| 133.4 | Zkoušky vedených emisí | EN 55016-2-1 čl. 7 | Zařízeni ISM (FCC Part18) | A, D |
| 133 | Měření EMC zařízení emitujících rádiové frekvence (omezení do18 GHz) | FCC Part 15 ICES-003, Issue 7 | Úmyslné, neúmyslné a náhodné zářiče bez individuální licence | A, B, D |
| 134 | Měření EMC průmyslových, vědeckých a lékařských (ISM) zařízení (omezení do18 GHz) | FCC Part 18 | Zařízeni ISM | A, B, D |
| 135 | Zkoušky EMC |  |  |  |
| 135.1 | Zkoušky EMC | EN 50130-4; ČSN EN 50130-4; EN 50131-5-3; ČSN EN 50131-5-3 | Poplachové systémy | A, B, D |
| 135.2 | Zkoušky EMC | EN IEC 61326-1; ČSN EN IEC 61326-1 | Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | A, B, D |
| 135.3 | Zkoušky EMC | EN IEC 60974-10; ČSN EN IEC 60974-10 | Oblouková svařovací zařízení | A, B, D |
| 135.4 | Zkoušky EMC | EN IEC 61204-3; ČSN EN IEC 61204-3 | Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem | A, B, D |
| 135.5 | Zkoušky EMC | EN 50293; ČSN EN 50293 | Systémy silniční dopravní signalizace | A, B, D |
| 135.6 | Zkoušky EMC | EN 45501 B.3; ČSN EN 45501 B.3; OIML R 76 | Váhy s neautomatickou činností a jejich moduly, neautomatická vážící zařízení | A, B, D |
| 135.7 | Zkoušky EMC | EN IEC 62040-2; ČSN EN IEC 62040-2 | Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) | A, B, D |
| 135.8 | Zkoušky EMC | EN 60601-1-2; ČSN EN 60601-1-2; EN 60601-2-25; ČSN EN 60601-2-25 | Zdravotnické elektrické přístroje Elektrokardiografy | A, B, D |
| 135.9 | Zkoušky EMC | EN IEC 62052-11; ČSN EN IEC 62052-11; EN 50470-1; ČSN EN 50470-1 | Elektroměry | A, B, D |
| 135.10 | Zkoušky EMC | OIML D 11 | Elektronické měřicí přístroje | A, B, D |
| 135.11 | Zkoušky EMC | OIML R 74 | Elektronická vážící zařízení | A, B, D |
| 135.12 | Zkoušky EMC | EN 1359; ČSN EN 1359 | Membránové plynoměry | A, B, D |
| 135.13 | Zkoušky EMC | EN 14236; ČSN EN 14236; OIML R 137 | Plynoměry | A, B, D |
| 135.14 | Zkoušky EMC | EN 12405-1; ČSN EN 12405-1; OIML R 140 | Přepočítávače množství plynu | A, B, D |
| 135.15 | Zkoušky EMC | EN 1434-4; ČSN EN 1434-4; OIML R 75 | Měřiče tepla a kalorimetrická počítadla | A, B, D |
| 135.16 | Zkoušky EMC | OIML R 21 | Taxametry | A, B, D |
| 135.17 | Zkoušky EMC | OIML R 117 | Měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda | A, B, D |
| 135.18 | Zkoušky EMC | OIML R 118 | Výdejní stojany pohonných hmot pro motorová vozidla | A, B, D |
| 135.19 | Zkoušky EMC | EN ISO 4064-2; ČSN EN ISO 4064-2; EN 14154-3; ČSN EN 14154-3+A2; OIML R 49 | Vodoměry | A, B, D |
| 135.20 | Zkoušky EMC | EN 60730-1:2016, čl. 23, čl. 26; ČSN EN 60730-1 ed.4, čl. 23, čl. 26 EN IEC 60730-1, čl. 23, 25 ČSN EN IEC 60730-1, čl. 23, 25 | Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely | A, B, D |
| 135.21 | Zkoušky EMC | EN IEC 62135-2; ČSN EN IEC 62135-2 | Odporová svařovací zařízení | A, B, D |
| 135.22 | Zkoušky EMC | OIML R 81 | Dynamické měřící systémy pro kryogenní kapaliny | A, B, D |
| 135.23 | Zkoušky EMC | OIML R 85 | Automatické hladinoměry | A, B, D |
| 135.24 | Zkoušky EMC | 011-OOP-C005 | Silniční rychloměry | A, B, D |
| 135.25 | Zkoušky EMC | OIML R 117 | Dynamické měřící systémy pro kapaliny jiné než voda | A, B, D |
| 135.26 | Zkoušky EMC | OIML R 139 | Systémy stlačených plynných paliv pro vozidla | A, B, D |
| 135.27 | Zkoušky EMC | OIML R 134 | Automatické váhy na vážení vozidel v pohybu | A, B, D |
| 135.28 | Zkoušky EMC | 0111-OOP-C043 | Luxmetry | A, B, D |
| 135.29 | Zkoušky EMC | OIML R 61; OIML R 106; OIML R 50; OIML R 51; OIML R 107 | Váhy s automatickou činností | A, B, D |
| 135.30 | Zkoušky EMC | OIML R 66 | Měřidla délky | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Upřesnění rozsahu akreditace:

| Pořadové číslo zkoušky | Detailní informace k činnostem v rozsahu akreditace (předmět zkoušení) |
| --- | --- |
| 1 | Měřící SW pro váhy a přídavné moduly, vodoměry, plynoměry a přepočítávače, elektroměry, měřiče tepla, měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda, výdejní stojany, taxametry, měřidla rozměrů |

5.	Oblastní inspektorát Pardubice

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stanovení obsahu vody dle Karl-Fischerovy metody volumetrickou titrací | 511-MP-C010 (ČSN ISO 760) | Plasty | A, B, D |
| 2 | Stanovení obsahu vody dle Karl-Fischerovy metody coulometrickou titrací | 511-MP-C010 (ČSN ISO 760) | Plasty | A, B, D |
| 3 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 512-MP-A313; OIML R137 | Plynoměry | A, B, D |
| 4 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 512-MP-C303 (MID MI-002) | Plynoměry a přepočítávače množství plynu | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

6.	Oblastní inspektorát Jihlava

Zkoušky:

| Pořadové číslo1 | Přesný název zkušebního postupu / metody | Identifikace zkušebního postupu / metody2 | Předmět zkoušky | Stupně volnosti3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek – váhy |  |  |  |
| 1.1 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 050-MP-C301 (OIML R 76; EN 45501) | Váhy s neautomatickou činností | A, B, D |
| 1.2 | Zkoušky správnosti a přesnosti měřidel za stanovených podmínek | 050-MP-C307 (OIML R 51; OIML R 61; OIML R 134) | Váhy s automatickou činností | A, B, D |

1	v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového čísla označeny hvězdičkou

2	u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze tyto konkrétní postupy, u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější platné vydání uvedeného postupu (včetně všech změn)

3	stupeň volnosti: A – Flexibilita týkající se materiálů/výrobků (předmět zkoušky), B – Flexibilita týkající se komponent/parametrů/vlastností, C – Flexibilita týkající se výkonnosti metody, D – Flexibilita týkající se metody

Laboratoř může modifikovat zkušební postupy s uvedeným stupněm volnosti v dané oblasti akreditace při zachování principu měření. Není-li uveden žádný stupeň volnosti, nemůže laboratoř pro danou zkoušku uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu akreditace.

Vysvětlivky:

BER	- chybovost datového kanálu

CIE	- International Commission on Illumination

CRM	- Certifikovaný referenční materiál

DCS	- Standard pro mobilní telefonní sítě v pásmu 1800 MHz

EIRP	- Efektivní izotropicky vyzářený výkon

EMC	- Elektromagnetická kompatibilita

ETSI	- Evropský ústav pro telekomunikační normy

FCC	- Federální komise pro telekomunikace (Federální úřad USA)

FID	- Plamenový ionizační detektor

GSM	- Globální mobilní systém

HIPERLAN	- Vysoce výkonná rádiová místní síť

IES LM	- Odborná společnost pro osvětlování

ISM	- Průmyslové, vědecké a lékařské (Industrial, scientific and medical)

IZ	- Ionizující záření

LBT	- Mód poslechu před vysíláním

LPD	- Nízkovýkonové zařízení

MES	- Pohyblivá pozemská stanice

MSS	- Pohyblivá družicová služba

OI	- Oblastní inspektorát

OIML	- Mezinárodní organizace pro legální metrologii (International Organization of Legal Metrology

RM	- Referenční materiál

SCD	- Chemiluminiscenční detektor na síru (sulfur chemiluminiscence Detector)

SW	- Software

TCD	- Tepelně vodivostní detektor

TV	- Televizní

VSAT	- Terminál s velmi malou aperturou - stanice VSAT

XXX-MP-CYYY	- Interní metodický postup

XXX-OOP-CYYY	- Interní metodický postup