|  |
| --- |
|  |
|  | **ŽÁDOST o účast v programu MPZ** |
|  |
| **MPZ 300-24** | **MĚŘENÍ ÚHLŮ** |
|  |
| **SPECIFIKACE MPZ:** | Organizace a vyhodnocení předmětného mezilaboratorního porovnání v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17043. |
|  |
| **A** |
| **MĚŘIDLO:** | Strojní libela  |
| **TYP:** | podélná |
| **VÝROBCE:** | KINEX |
| **ROZSAH:** | 250 mm |
| **MĚŘICÍ BODY:** | Citlivost 1., 2., 3. a 4. dílku na levé a pravé straně stupnice |
| **CMC:** | 0,05“  |
|  |
| **B** |
| **MĚŘIDLO:** | Úhloměr  |
| **TYP:** | mechanický |
| **VÝROBCE:** | INSIZE |
| **ROZSAH:** | (0 – 360)° |
| **MĚŘICÍ BODY:** | Kvadrant 1: | **15°10´; 45°30´; 75°50´** |
|  | Kvadrant 2: | **80°** |
|  | Kvadrant 3: | **65°** |
|  | Kvadrant 4: | **30°; 60°; 90°** |
| **CMC:** | 1´  |
|  |
| **C** |
| **MĚŘIDLO:** | Digitální sklonoměr |
| **TYP:** | DS-2 |
| **VÝROBCE:** | LEVEL BOX |
| **ROZSAH:** | ± 180° |
| **MĚŘICÍ BODY:** | **-175°** | **-140°** | **-120°** | **-90°30´** | **-45°** | **-15°** | **-5°** | **0°** |
|  | **+5°** | **+15°** | **+45°** | **+90°30´** | **+120°** | **+140°** | **+175°** |  |
|  | všechny hodnoty jsou vztaženy k hodnotě 0° sklonoměru |
| **CMC:** | 0,05“  |
|  |
| **D** |
| **MĚŘIDLO:** | Úhlové měrky |
| **VÝROBCE:** | ČIZ |
| **ROZSAH:** | (10 – 100) ° |
| **MĚŘICÍ BODY:** | **15°04´** | **27°** | **42°** | **84° - 85° - 95° - 96°** |
| **CMC:** | 0,03“  |
|  |
| **Poznámka:** | Každá laboratoř bude měřit v rozsahu svých technických možností. |
| **Máme zájem měřit:\*** | **A** |  | **B** |  | **C** |  | **D** |  |
| **\*** | Zaškrtněte zvolenou možnost |
|  |
| **Referenční laboratoř:** | ČMI OI Liberec |
| **Odborný garant:** | Bc. Kamila Nádvorníková |
| **Zahájení MPZ:** | duben 2024 |
| **Předpokládané ukončení programu MPZ:** | prosinec 2024 |
|  |
| **CENA za MPZ včetně dopravy:\*\*** |
| **Česká republika** | **18 000 CZK** | **bez DPH** |
| **Slovenská republika** | **780 EUR** | **bez DPH** |
| **\*\*** | Cena za MPZ se vztahuje na všechny výše uvedené zkušební položky a nezávisí na volbě žadatele. |
| Žadatel si je vědom skutečnosti, že je povinen uhradit ČMI náklady související s organizací a vyhodnocením mezilaboratorního porovnání zkoušek, a že podmínkou pro zahájení této služby ze strany ČMI je úhrada dřívějších závazků žadatele k ČMI. |
| Práva a povinnosti vyplývající z této žádosti se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. |
|  |
|  |
| **Organizátor MPZ:** |
| *Název:* | **Český metrologický institut, Referát MPZ** |
| *Adresa:* | **Okružní 31, 638 00 Brno, Česká republika** |
| *IČ / DIČ:* | **00177016** | **CZ00177016** |
| *Číslo účtu:* | **198139621/0710** |
| *IBAN / SWIFT:* | **CZ18 0710 0000 0001 9813 9621** | **CNBACZPP** |
|  |
| **ŽADATEL:** |
| *Název právnické nebo fyzické osoby:* |  |
| *Adresa firmy:* |  |
| *Adresa provozovny (pokud není totožná s adresou firmy):* |  |
| *IČ / DIČ:* |  |  |
| **Osoba oprávněná k technickým jednáním (kontaktní osoba):** |
| *Jméno, příjmení, titul:* |  |
| *Funkce:* |  |
| *Tel:/email:* |  |  |
| **Smlouva s ČMI na organizaci MPZ č.:** |  |
| **Objednávka žadatele na tuto službu č.:\*\*\*** |  |
| **\*\*\*** | *Objednávka žadatele, pokud ji žadatel vystavuje, bude přílohou této žádosti.* |
|  |
| **Informace pro sestavení ČASOVÉHO HARMONOGRAMU měření:** |
| *Laboratoř nemůže měřit v termínu:* |  |
|  |
| **Pokud žadatel nemá s ČMI uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou na účast v programech mezilaboratorního porovnávání, tato žádost bude předána právnímu oddělení ČMI, které s žadatelem smlouvu uzavře.** |
|  |
| **Oficiální potvrzení ŽÁDOSTI:** |
| **Žadatel se tímto zavazuje poskytnout plnou součinnost při realizaci tohoto MPZ:** |
|  **ad A)** | **Žadatel se zavazuje poskytnout součinnost při dopravě měřidla podle pokynů uvedených ve stanoveném harmonogramu.** |
|  **ad B)** | **Žadatel se zavazuje použít předmětná měřidla pro měření v rámci tohoto MPZ podle stanovených pokynů a pokynů výrobce, nevystavit je extrémním vlivům a zasahovat jakýmkoliv způsobem do nastavení měřidel.** |
|  **ad C)** | **Žadatel zodpovídá ČMI za škody na svěřeném měřidle nebo měřidlech způsobených nesprávnou manipulací nebo nedodržením stanovených pokynů. V případě jejich poškození je žadatel povinen** **poskytnout ČMI náhradu způsobené škody.** |
|  **ad D)** | **Žadatel se zavazuje provést požadovaná měření ve stanoveném termínu podle časového harmonogramu.** |
|  **ad E)** | **Žadatel se zavazuje odeslat požadované výsledky měření na Referát MPZ nejpozději do 14 dní po dokončení měření.** |
| **ad F)**  | **Žadatel bere na vědomí, že pro účely realizace požadovaného DPMZ ČMI v nezbytném rozsahu zpracovává osobní údaje kontaktní osoby uvedené v této žádosti.** |
|  |
| **V** |  | **Datum:** |  |
| Razítko a podpis **ŽADATELE:**  |  |
|  |
| **Konečný termín pro zaslání žádosti:**  | **30.03.2024** |
| **Kontakt na ČMI:** | RNDr. Simona Klenovská, *vedoucí Referátu MPZ* | sklenovska@cmi.cz |
|  |